Приложение №2

к договору управления

многоквартирным домом

от «___»__________200_ г. № ___

Перечень работ и услуг по Содержанию и Текущему ремонту.

I. Перечень работ и услуг, связанных с содержанием Общего имущества

Управление, в том числе диспетчерское обслуживание.

Содержание Общего имущества.

Проведение технических осмотров Общего имущества, в том числе отдельных элементов и помещений.

Проведение профилактических работ, не относящихся к Текущему ремонту, по итогам технических осмотров Общего имущества.

Обеспечение температурно-влажностного режима.

Проведение мероприятий по противопожарной безопасности.

Дератизация и дезинсекция технических помещений.

Уборка и мытье вестибюлей, холлов и лифтов.

Мытье лестниц и лестничных площадок.

Уборка, чистка мест для курения и урн, решеток перед входом в подъезды.

Профилактический осмотр всех элементов мусоропровода, устранение засоров.

Уборка, мойка и дезинфекция загрузочных клапанов.

Очистка, и дезинфекция внутренней поверхности стволов мусоропроводов.

Очистка и мойка мусоросборных камер, емкостей и нижнего конца ствола мусоропровода с шибером.

Аварийный спил деревьев.

Вывоз листьев, травы, спиленных деревьев бункером.

Удаление снега и наледи с кровли козырьков и карнизов.

3.	   Техническое обслуживание общих коммуникаций, технических устройств (система и сети отопления горячего и холодного водоснабжения, канализации, теплообменники, водозапорная и регулирующая арматура, сантехнические приборы, дымоходы и газоходы), в том числе лифтов и приборов учета.

Проведение работ в соответствии с планом годового технического обслуживания.

На оборудовании, относящемуся к Общему имуществу, установленном в соответствии с проектом (системах отопления, водопровода и канализации): уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов.

Контроль состояния фланцев, фитингов, прокладок, водозапорной, водоразборной и регулировочной арматуры, отдельных участков трубопроводов, теплоотдающих приборов.

Проведение проверок, контроль работы, автоматических приводных   клапанов, вентилей, задвижек, регулирующих кранов, поквартирных контрольно-измерительных приборов.

Контроль сроков испытаний и поверок контрольно- измерительных приборов.

Ведение учёта показания общедомовых коммерческих счётчиков учета воды.

Выполнение работ по устранению неисправностей и повреждений обще домовых инженерных систем.

Проведение работ по наладке системы отопления.

Гидравлическое испытание системы отопления.

Промывка приборов теплосъёма и сетей отопления.

Проведение контроля исправности автоматики повышающих насосов, проведение профилактических работ.

Осмотр ревизий, коллекторов, колодцев, ливнестоков, проведение прочисток канализационных выпусков.

Проверка герметичности системы бытовой канализации.

Проведение планово-предупредительного ремонта.

Обслуживание вводных распределительных устройств, распределительных электрощитов, электрических сетей и электротехнического оборудования с протяжкой всех контактных соединений.

Контроль сроков метрологических испытаний и поверок контрольно - измерительных приборов, проведение испытаний электрической сети, электротехнического оборудования, проверка сопротивления системы молнии защиты.

Контроль работы электросчетчиков коммерческого и технического учета Обслуживание, проведение технического диагностирования и обследования системы газоснабжения котельной.

Обслуживание, проведение технического диагностирования и обследования лифтов.

4.	Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов (ТБО).

Содержание в исправном состоянии контейнеров, мусоросборников и мусоросборных площадок.

Удаление мусора из мусороприемных камер, вывоз контейнеров с отходами на контейнерные площадки, устранение засоров.

Организация сбора, вывоза и утилизации ТБО.

5.	    Содержание придомовой территории, включая уборку и другие работы по обеспечению санитарного состояния, озеленение.

Уборка придомовой территории / летний период:
- Подметание территории, уборка мусора, листьев, песка.
- Уход за газонами, полив территории.

- Прочистка решеток ливневой канализации.

Уборка придомовой территории/зимний период

- Ручная уборка территории от снега, сдвигание свежевыпавшего снега к местам складирования.

- Укладка свежевыпавшего снега в кучи и валы,

- Обработка тротуаров антигололедными реагентами,

- Удаление снега и наледи вручную.

II. Перечень работ, связанных с текущим ремонтом Общего имущества.

1.	Фундаменты.

Восстановление поврежденных участков вентиляционных продухов.

Восстановление входов в подвалы.

2.	Стены и фасады.

Заделка выбоин и трещин на поверхности фасада.

Восстановление участков штукатурки и облицовки.

3.	Крыши.

Ремонт отдельных участков кровли.

Ремонт участков покрытий парапета, пожарных лестниц, гильз, ограждений, анкеров радио стоек, устройств заземления здания с восстановлением водонепроницаемости места крепления.

Ремонт и замена отдельных участков рулонных покрытий.

Прочистка приемных воронок водостоков.

Ремонт примыканий гидроизоляции к парапету и выступающим конструкциям.

4.	Оконные и дверные заполнения.

Восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений.

Ремонт и замена дверных доводчиков, пружин, упоров.

5.	Лестницы, переходные балконы, крыльца (зонты - козырьки) над входами в подъезды. Подвалы, над балконами верхних этажей.

Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

Частичная замена и укрепление металлических перил.

Ремонт отдельных элементов крылец, козырьков над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей.

6.	Мусоропроводы

Восстановление работоспособности вентиляционных и промывочных устройств, крышек мусоропроводных клапанов и шиберных устройств.

Ремонт полов мусорокамер, восстановление трапов, ремонт переносных мусоросборников.

7.	Внутренняя система отопления, водопровода и канализации.

Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, ликвидация засоров, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий.

Восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засоров.

На общедомовом оборудовании: набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах, запорной арматуре. Разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, компенсаторов, регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры.

Проведение необходимого ремонта для устранения выявленных неисправностей.

8.	Система электроснабжения.

Замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем электроснабжения и электротехнических устройств от точки подключения к внешним сетям (границы балансовой принадлежности) до оконечных устройств, включая внутренние электрические сети, электротехническое оборудование и системы.

Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, автоматов, выключателей, пакетных переключателей, пускателей, плавких вставок, источников света, поврежденных гибких кабелей и электропроводки в местах общего пользования и технических помещениях.

Ремонт и замена коммутационной аппаратуры и арматуры, выключателей, поврежденных гибких кабелей и электропроводки установленных в этажных щитках до электросчетчиков.

9.	Система газоснабжения (при ее наличии).

Текущий ремонт системы газоснабжения от точки подключения к внешним сетям (эксплутационной ответственности) до оконечных устройств газового оборудования. Проведение осмотра, технические и профилактические работы:

- Замена и восстановление креплений.

- Окраска газопроводов, запорной и регулирующей арматуры.